扬州市“琼花杯”优质工程现场检查评分表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 承建单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 参建单位 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查内容 |  |  |  | 分值 |  | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 实 体 质 量 80分 | 屋 面 10分 |  | 防水层有无渗漏或积水现象 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 细部构造（天沟、檐沟、泛水、烟道、设备基础和变形缝等）是否符合设计要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 面层是否平整，有无起砂、起皮、开裂等现象；分格缝是否位置正确、平直 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 嵌缝密封材料是否与两侧基层粘牢，密封部位是否光滑、平直，有无开裂、鼓泡现象 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 瓦屋面是否坡度合理，铺贴牢固，搭接规范，接缝严密 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 地 下 室 10分 |  | 地面、墙面、顶棚有无渗漏 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面、墙面、顶棚有无裂缝 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 变形缝、沉降缝设置是否规范、美观 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 坡道、排水沟设置是否规范、合理 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 室 内 10分 |  | 工程装饰装修施工有无违反设计文件擅自改动主体、承重结构或主要使用功能 |  |  |  | 否决项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 护栏高度、间距、安装位置、侧向稳定性是否符合强制性标准要求 |  |  |  | 否决项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内墙面有无明显色差、空鼓、裂缝，阴阳角是否顺直 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共部位的过道、梯段净高是否符合规范、设计要求 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯间、设备间、卫生间、管道井施工是否规范并符合设计要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶棚吊顶、抹灰、涂饰工程质量是否符合设计要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 室 外 10分 |  | 有无明显不均匀沉降、结构性裂缝 |  |  |  | 否决项 |  |  |  |  |
|  |  |  | 沉降观测标志设置是否正确、合理 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 散水设置是否规范、合理 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗（门）、雨棚安装是否符合要求，开启是否灵活 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙、窗边有无渗漏 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙涂饰面有无漏涂、透底、流挂、起皮、空鼓、裂缝；分格是否合理； 外墙饰面板（砖）有无脱落、空鼓，排砖是否合理 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙（玻璃、石材）安装是否牢固，立面分割、模数分块是否合理，颜色是否一致 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 机 电 安 装 20分 |  | 水暖管道安装坡度、走向是否正确，排列是否有序、顺直，有无清晰标识； 管道接口是否规范，有无渗漏 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支架固定是否牢固；吊杆是否顺直，间距是否符合要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道、设备的连接、防腐、隔热是否符合标准 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 配件是否配套、齐全，符合标准要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生器具安装是否位置准确、连接牢固 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防管道、消火栓设施、喷头等安装是否符合规范 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 配电柜排列是否整齐； 配电柜内进出线是否标识清晰、排列有序； 箱柜配线是否整齐，接线是否正确，有无明确回路标识 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 桥架是否顺直，有无跨接；电缆排列是否有序 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明灯具安装排列是否整齐、规范；开关开启是否灵活，插座安装是否符合要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 避雷带敷设是否正确，焊接是否符合要求；接闪器安装是否符合要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 排风、排烟系统布置是否合理，风管制作安装是否符合规范，风机安装是否牢固 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备运行平稳、正常 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 建 筑 节 能 20分 |  | 墙面使用的节能材料品种、厚度是否符合设计要求，有无开裂、脱离。 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面使用的节能材料品种、厚度是否符合设计要求，有无开裂、脱离。 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地面使用的节能材料品种、厚度是否符合设计要求，有无开裂、脱离。 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用于幕墙节能工程的材料、构件，其品种规格是否符合设计要求 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗的品种、规格是否符合设计要求，安装正确 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外遮阳设施的安装是否牢固、位置正确 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 质保资料 20分 |  |  | 屋面蓄水检验记录及图片 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑能效测评报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯具效率报告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗“抗风压、空气渗透性、雨水渗透性”性能检测报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙工程的硅酮结构胶相容性试验报告、幕墙后置埋件拉拔试验报告、幕墙“四性”性能检测报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯专项验收合格证 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 沉降观测报告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要节能材料的见证取样复试报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 饰面砖粘结强度试验报告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验报告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后置锚固件现场拉拔试验报告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙节能构造现场实体检测记录（报告） |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 围护结构现场热工性能试验报告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各项检测报告、验收报告是否齐全（包括防雷检测、消防验收、生活给水检测、特种设备相关监检备案） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  | 得分率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见 |  |  |  |  | 推荐意见 |  |  |  |  |  |  |
| 组长签字 |  |  |  | 组员签字 |  |  |  |  |  |  |  |

检查时间：    年    月    日